附件2

安全生产大检查重大隐患清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患责任单位 | 隐患内容 | 整改限期 |
| 1 | 杨陵区农林局 | 杨凌佳力园果蔬专业合作社1座棚体钢骨架变形。1座日光温室墙体倾斜。 | 2018年8月底 |
| 2 | 杨凌千玉西甜瓜专业合作社1座棚体由于受北侧土方滑落影响（下雨、浇地），导致钢骨架变形，东坡土方离棚体较近（2-3米）。 | 2018年8月底 |
| 3 | 杨陵区交通局 | 非法营运车辆整治不到位。 | 2018年8月底 |
| 4 | 高铁站、汽车站等客运场站，运输车辆乱停乱放。 | 2018年8月底 |
| 5 | 农村公路乱堆放、乱挖乱建、占道经营。 | 2018年8月底 |
| 6 | 杨凌示范区公安消防支队牵头，杨陵区交通局配合 | 车辆维修企业的烤漆房为可燃性泡沫板，存在火灾隐患。 | 2018年8月底 |
| 7 | 陕西华电杨凌热电公司 | 基建时储存的浓硫酸未及时处置。 | 2018年7月底 |
| 8 | 特种设备管理不规范，使用未经监督检验的特种设备。 | 2018年8月底 |
| 9 | 基建时的建设报批手续不完善。 | 2018年12月底 |
| 10 | 陕西液化天然气股份有限公司 | 一期气化装置安全距离不足。 | 2018年8月底 |
| 11 | 二期工程安全质量监督责任主体缺失。 | 2018年8月底 |
| 12 | 杨凌示范区安委会各成员单位 | 未上报安全生产责任体系及本单位安全生产工作清单。 | 2018年8月底 |
| 13 | 杨陵区安监局 | 区内新、改、扩建工程和已建成投产的生产经营单位安全生产三同时和职业卫生手续不完善。 | 2018年12月底 |
| 14 | 企业安全风险辨识和隐患排查治理工作力度不大。 | 2018年10月底 |
| 15 | 杨凌示范区交巡警支队 | 康乐路与友谊路交叉路口无交通信号灯，秩序混乱。（杨陵区） | 2018年8月底 |
| 16 | 东新路与五胡路交叉路口存在路障影响交通。（城管执法局） | 2018年8月底 |